COURS DE SCHEMA N°2

LES DIFFERENTS TYPES DE REPRESENTATION SCHEMATIQUE

Savoir associé : S6.2 Représentation graphique et modélisation, domaine bâtiment

- LE SCHEMA DEVELOPPE

# Dans ce schéma, les symboles des différents éléments sont disposés de façon à ce que le tracé de chaque circuit soit facile à suivre.

Exemple : schéma développé de la chambre 1

- LE SCHEMA MULTIFILAIRE

Il représente les appareils à leur emplacement dans le local avec les circuits électriques détaillés et la position des canalisations.

##### Exemple : Schéma multifilaire de la chambre 1

- LE SCHEMA UNIFILAIRE

C’est la représentation simplifiée du schéma multifilaire :Il comporte l’emplacement  des appareillages et des canalisations sur lesquelles on précise le nombre et le type de conducteurs.

###### Exemple : Schéma unifilaire de la chambre 1

Symboles utilisés :

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

3

………………………………………………………………………………

Note importante :

Les conducteurs de section différentes doivent être représentés  séparément.

- LE PLAN D’IMPLANTATION

Lors des séances d’atelier, nous l’utilisons afin de savoir ou nous allons positionner les lampes, les interrupteurs, les prises, le tableau électrique, les lyres …

Les côtes sont donnés en millimètres (mm)