NOM, Prénom :						NOTE :          /20

TP2 CONFIGURATION API SIEMENS

LOGICIEL STEP 7

Consignes à respecter :

Revêtir sa blouse et ses chaussures

Rester à sa place durant la séance

Prendre soin du matériel, du classeur et des documents fournis

Répondre aux questions, reproduire  les schémas et diagrammes demandés. Ce compte rendu sera impérativement remis en fin de séance au professeur.

- Mise en situation :

Lorsque vous serez sur le marché du travail, il est fort probable que vous ayez à intervenir sur des automates. Il en existe des centaines de marques différentes avec chacune leur propre langage de programmation. Toutefois, la logique de programmation est toujours la même. Seule la syntaxe change. En ce qui concerne la configuration de l’API, L’interface logicielle sera différente d’un matériel à l’autre, mais la logique reste identique.

On se propose aujourd’hui de prendre en main un logiciel professionnel pour configurer et programmer un API SIEMENS.

Il s’agit du logiciel STEP7 que nous associeront à l’automate SIEMENS CPU 314

- Relevé des références 						/8 points

Afin de préparer la configuration, relevez les références des différents modules et complétez le tableau suivant :

| Emplacement | Référence | Désignation | Adresse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

- Saisie de la configuration sous STEP7				/4 points

Saisissez et enregistrez la configuration puis transférez la sur l’API.

Nom du fichier :

Jeu de paramètre de l’interface de communication utilisé :

Validation professeur :

- Tableau des entrées/sorties (TABLE DES MNEMONIQUES)												/4 points

Renseignez sur le logiciel STEP 7 la table des mnémoniques correspondant aux données suivantes :

| SORTIES (OUTPUT) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mnémonique | adresse API | Type | Commentaires |  |
| H1rouge | Q17.0 | BOOL | Voyant rouge |  |
| H2vert | Q17.1 | BOOL | Voyant vert |  |
| AFFfaible | QB12 | BYTE | Afficheurs 7 segments 2 digits poids faibles |  |
| AFFfort | QB13 | BYTE | Afficheur 7 segments 2 digits poids forts |  |

| ENTREES (INPUT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mnémonique | adresse API | Type | Commentaires |
| S1inc | I0.0 | BOOL | BP incrémentation |
| S2dec | I0.1 | BOOL | BP décrémentation |
| S3 | I0.2 | BOOL | SET compteur |
| S4 | I0.3 | BOOL | RAZ Compteur |
| RCfaible | IB8 | BYTE | Roues codeuses 2 digits poids faibles |
| RCfort | IB9 | BYTE | Roues codeuses 2 digits poids forts |

| VARIABLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mnémonique | adresse API | Type | Commentaires |
| ImgIB8 | MB9 | BYTE | Image IB8 (poids faible) |
| ImgIB9 | MB8 | BYTE | Image IB9 (poids fort) |
| MotRC | MW8 | WORD |  |
| ImgQb13 | MB12 | BYTE | Image QB13(poids fort) |
| ImgQb12 | MB13 | BYTE | Image QB12(poids faible) |
| MotAff | MW12 | WORD |  |

Validation professeur :

- Saisie du programme							/4 points

Saisissez et tester un à un les programmes suivants :

Programme n°1 : TEST DES ENTREES SORTIES	(Voir Annexe 1)

Programme n°2 : COMPTEUR			(Voir Annexe 2)

Programme n°3 : DECOMPTEUR		(A créer)

Note dans tous les cas on utilisera le bloc d’organisation suivant :

OB1 :

CALL FC1